附件：

询 价 函

公司：

我院实验实训中心因实际需求,对维修维护采购—实训室（机房）改造整修(第二批次)询价采购，具体要求见详单。

来电或传真请接洽我部门韦老师，电话0551-63817267。并请惠示贵公司联系人员及通讯方式。

安徽新闻出版职业技术学院

2022-6-13

报价回执：

| 名称 | 服务要求 | 单位 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实训室（机房）改造整修 (第二批次) | 实训楼B403财务链仿真实训室 1、从二楼网络控制室重新牵入两根主网线加线管至指定位置并安装模块； 2、48台学生机+1台教师机原网线废除，按要求重新布置德特威勒六类网线（需走铝合金线槽，线槽厚度≥2mm）并配备S5120V3-54P-EI、LS-1208V 交换机各1台 二、教学楼七楼实训室 1、教学楼706安装窗帘（材质、颜色、样式同707），罗马杆外径≥28mm,厚度≥3mm；按要求更换插座面板； 2、教学楼707按要求安装8个五孔插座（需开槽走暗线，电线使用国标纯铜三芯2.5平方线） 三、教学楼三楼网络教室 1、教学楼三楼306、307、308、309、311、313、314、315、316、318十间教室原电线去除重新布置； 2、从配电箱引出国标纯铜三芯4平方电线主线至指定位置 3、从主线分三路国标纯铜三芯2.5平方电线至桌子，每张桌子加装公牛GNE-1080八插位插座（需加装螺丝固定在桌面上） 4、所有线路墙边需加PVC线槽、地面需加铝合金加厚线槽、经过桌子电线加套波纹管固定，桌腿需加装U型卡槽及膨胀螺丝固定在地面上； 四、实训楼A303教室 1、实训楼A303门轴松动，固定片螺丝脱落，需加装膨胀螺栓或焊接使其牢固，确保安全。 所有改造部分以实际勘查现场为准 | 批 | 1 |  |

注：1. 以上具体要求以实际勘察为准,请按规定时间内勘查现场，若因没有勘查现场造成报价失误，中标方自行承担损失。

2.以上单价包含货物费用、发票开具费用、送货上门费用、安装费用等全部费用。

报价联系人：                        电话：

报价单位公章：                        日期：