**专家咨询委员会会议室装修询价函**

我院拟对专家咨询委员会会议室装修，现通过询价方式采购确定服务商，欢迎符合条件的供应商参加。现就有关事项公告如下：

**一、采购需求、规格和要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **地点** | **参数要求** | **数量** | **单位** |
|
| 1 | 柜体拆除 | 图书科技楼二楼 | 拆除高柜2个，尺寸1850\*2600\*300mm，综合考虑建筑垃圾外运费用，拆除位置修补费用 | 1.00 | 项 |
| 2 | 轻钢龙骨隔墙 | 图书科技楼二楼 | 1、类型：轻钢龙骨双面双层石膏板隔墙 2、龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨（0.5mm厚），中距400mm 3、基层:12mm厚石膏板基层 4、面层:9.5mm厚石膏板饰面，外批腻子二遍，内墙乳胶漆底漆一遍、面漆二遍 5、内含50厚聚酯纤维吸音棉 6、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料、满足验收要求 | 29.18 | 平方米 |
| 3 | 分隔缝 | 图书科技楼二楼 | 1、材料种类、规格：0.8厚铝型材 2、安装方式：石膏板封板安装，用于收口、分缝 3、颜色与纹路：磨砂白 4、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料、满足验收要求 | 20.00 | 米 |
| 4 | 金属踢脚线 | 图书科技楼二楼 | 1、踢脚线高度：20mm高 2、基层材料种类、规格：无 3、面层材料品种、规格、颜色：1mm厚铝合金嵌入式踢脚线 4、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料、满足验收要求 | 21.38 | 米 |
| 5 | 墙面乳胶漆修复 | 图书科技楼二楼 | 1、原有墙面乳胶漆脏污处涂刷面漆修复，工程量以现场勘察为准 2、投标人需踏勘现场，综合考虑一切风险后自行报价，一次性包死，中标后不予调整 3、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料、满足验收要求 | 1.00 | 项 |
| 6 | 免漆门1 | 图书科技楼二楼 | 定制强化免漆门，颜色与现场原有颜色保持一致，含全套五金，门扇尺寸：1.5m×2.1m | 1.00 | 扇 |
| 7 | 免漆门2 | 图书科技楼二楼 | 定制强化免漆门，颜色与现场原有颜色保持一致，含全套五金，门扇尺寸：1m×2.1m | 1.00 | 扇 |
| 8 | 线路及灯具安装 | 图书科技楼二楼 | 1、40\*40mm LED吸顶灯 1盏，样式见图 2、90×50mm LED吸顶灯 2盏，样式见图 3、双头方通灯 3盏，样式见图 4、开关3个，含线路梳理 5、插座6个，含线路 6、配电箱1个，6位含20A 4P空开1个，样式见图 | 1.00 | 项 |
| 9 | 百页窗帘 | 图书科技楼二楼 | 1、叶片材质：0.21mm加厚铝镁合金，加防水防油涂层表面耐磨固色烤漆涂层 2、精工铝合金上轨，1.1mm加厚处理，氟碳喷涂磨砂工艺。加厚铝合金下梁 3、其他：全身防水防油免拆洗，加密叶片，严密遮光；四合一省力系统，升降开合单边操作，可控调光；进口卷线器，内置防护罩保护，且有安全限位器；pom高密拉珠，亚克力手柄，顺滑无毛刺 4、尺寸：叶片厚度0.21mm；轨道厚度1.2mm 5、颜色待选，需提前选样。 | 7.02 | 平方米 |
| 注：  1、包括人工等所有直接和相关措施、税金费用等全部费用；  2、具体工程量以结算审计审核为准。 | | | | | |

**二、投标供应商资格条件**

1、具有合法有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力（提供三证合一营业执照副本或营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本复印件）；

2、近三年内，经营活动中没有重大违法记录（提供证明或者承诺）。

**三、报价要求**

投标报价包括人工等所有直接和相关措施、税金费用等全部费用。

**四、付款方式**

验收合格后一次性付款。

**五、公告时间**

2023年11月3日至2023年11月7日。

**六、其它要求**

1、现场勘查：2023年11月6日16：00，统一勘查现场，了解现场具体情况。（参加统一勘察现场并签字确认，未参加统一勘查现场不具备投标资格。）

2、中标通知书发出后，三日内签订合同，若三日内中标供应商不与招标人签订合同，视为放弃中标资格，招标人有权重新选择中标人。

3、投标人应根据现场施工基础环境及正常施工流程成本进行平衡报价，招标人有权根据实际情况对相关工程进行增加或删减，投标人应考虑到这种风险；

4、合同签订后10日内完成施工。

**七、投标文件要求**

贵单位如有意参加，请提供下列文件：

1、报价函（加盖单位公章）；

2、资格要求中证件及证明等复印件（加盖单位公章）；

3、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

4、法定代表人授权书、授权代表身份证复印件（加盖单位公章，法定代表人参加不提供）；

5、所递送文件需自行密封，否则不予受理。

安徽新闻出版职业技术学院

2023年11月3日